**Załącznik nr 1.1 do SIWZ**

**Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/081/2019**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Część 1: Dostawa liofilizatora na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”

|  |
| --- |
| **LIOFILIZATOR LABORATORYJNY** |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** |  |
| **Producent** |  |
| **Typ/model/typ aparatu/nr katalogowy/kod producenta** |  |
| **Rok produkcji** |  |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametr oferowany** |
| **1** | Wersja stołowa |  |
| **2** | Pojemność kondensatora lodu min. 2,5 kg |  |
| 3 | Wydajność kondensatora lodu minimum 2 kg/24 h |  |
| 4 | Minimalna temperatura kondensatora lodu: - 60°C |  |
| 5 | Rozdzielczość wskazań temperatury kondensatora lodu nie gorsza niż 0,1 °C |  |
| 6 | Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem graficznym |  |
| 7 | Możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza |  |
| 8 | Równoczesne cyfrowe wyświetlanie aktualnych i zadanych parametrów procesu-całkowitego czasu trwania procesu-czasu przebiegu poszczególnych faz procesu-próżni -temperatury parowania w funkcji próżni-temperatury kondensatora lodu |  |
| 9 | Tryb programowania i automatycznej zmiany faz procesu |  |
| 10 | Zadawanie i automatyczna regulacja próżni podczas procesu liofilizacji |  |
| 11 | Programowanie za pomocą sterownika liofilizatora:- czasu wstępnego grzania pompy próżniowej od 5 do 60 min- czasu i temperatury rozmrażania kondensatora lodu |  |
| 12 | Język obsługi i programowania: polski |  |
| 13 | Wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych –opis słowny z sygnalizacją dźwiękową.Wymagane alarmy: - Przerwa w zasilaniu - Za wysoka temperatura kondensatora lodu - Nieszczelność w układzie |  |
| 14 | System szybkiego rozmrażania kondensatora lodu gorącym gazem |  |
| 15 | Wyposażenie:Cylinder akrylowy z 8 wyjściami do zaworów gumowych do podłączenia naczyń do liofilizacji.Liczba zaworów gumowych minimum 8 szt.Zestaw 3 półek o średnicy minimum 200 mmZawór elektromagnetyczny do regulacji ciśnieniaCzujnik próżni montowany na zewnątrz urządzeniaNaczynia szklane do liofilizacji z gumową pokrywką i filtrem, pojemność 75 ml – 2 szt. |  |
| 16 | Pompa próżniowa olejowa, dwustopniowa z filtrem wylotowym i przezroczystym separatorem oleju.  |  |
| 17 | Wydajność pompy próżniowej min. 2,3 m3/hPróżnia końcowa nie gorsza niż 2x10-3 mbara |  |
| 18 | Włączanie pompy próżniowej ze sterownika liofilizatora |  |
| 19 | Przewód próżniowy zbrojony o długości minimum 1000 mm |  |
| 20 | Wymiary urządzenia nie większe niż 350 x 350 x 500 mm (szer. x wys. x głęb.) |  |
| 21 | Zasilanie liofilizatora 230V/50Hz |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 23 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |
| 24 | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

**UWAGA:**

**NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „MODEL/TYP APARATU/NR KATALOGOWY/KOD PRODUCENTA”, KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETR OFEROWANY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.**

............................................................. .....................................................................................

 *(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

**Załącznik nr 1.2 do SIWZ**

**Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/081/2019**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Część 2: Dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem na potrzebyrealizowanego przez KUL grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki.”

|  |
| --- |
| Mieszadło magnetyczne z grzaniem |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** |  |
| **Producent** |  |
| **Typ/model/typ aparatu/nr katalogowy/kod producenta** |  |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametr oferowany** |
| 1. | Musi być przeznaczone do użytku laboratoryjnego. |  |
| 2. | Musi posiadać następujące cechy:* Regulator temperatury o dokładności 1 °C
* Regulator obrotów
* Wyświetlacz temperatury i prędkości obrotowej
 |  |
| 3. | Musi posiadać:* Możliwość regulacji temperatury grzania do 250 °C
* Możliwość regulacji prędkości obrotowej w zakresie 0-1500 obr./min.
* Możliwość mieszania do 2 l cieczy
 |  |
| 4. | Musi posiadać wyposażenie dodatkowe takie jak:Czujnik temperatury |  |
| 5. | Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do urządzenia |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  |  |
| 8. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| 9. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

**UWAGA:**

**NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „MODEL/TYP APARATU/NR KATALOGOWY/KOD PRODUCENTA”, KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETR OFEROWANY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.**

............................................................. .....................................................................................

 *(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

**Załącznik nr 1.3 do SIWZ**

**Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/081/2019**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Część 3: Dostawa mieszadła mechanicznego z wyposażeniem na potrzeby realizowanego przez KUL grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki.”

|  |
| --- |
| Mieszadło mechaniczne z wyposażeniem  |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** |  |
| **Producent** |  |
| **Typ/model/typ aparatu/nr katalogowy/kod producenta** |  |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametr oferowany** |
| 1. | Musi być przeznaczone do mieszania płynów o małej i średniej lepkości. |  |
| 2. | Musi posiadać następujące cechy:* Elektroniczna kontrola prędkości,
* Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe.
 |  |
| 3. | Musi posiadać regulację prędkości przynajmniej w zakresie 150-1500 rpm i moc nie mniejszą niż 85 W. |  |
| 4. | Musi wykazywać możliwość mieszania cieczy o objętości 5 l. |  |
| 5. | Musi posiadać w zestawie:- statyw z prętem do mieszadeł,- łącznik do umocowania mieszadła,- 2 końcówki mieszające (prostokątna pozioma „łopatka” i poczwórne „śmigiełko”) o rozpiętości elementu mieszającego do 40 mm. |  |
| 6. | Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do urządzenia |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  |  |
| 9. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| 10. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

**UWAGA:**

**NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „MODEL/TYP APARATU/NR KATALOGOWY/KOD PRODUCENTA”, KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETR OFEROWANY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.**

............................................................. .....................................................................................

 *(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

**Załącznik nr 1.4 do SIWZ**

**Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/081/2019**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Część 4: Dostawa Vortexu na potrzeby realizowanego przez KUL grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki.”

|  |
| --- |
| Vortex |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** |  |
| **Producent** |  |
| **Typ/model/typ aparatu/nr katalogowy/kod producenta** |  |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| 1. | Musi mieć zastosowanie do mieszania próbek laboratoryjnych. |  |
| 2. | Musi posiadać następujące cechy:* Prędkość obrotowa 3000 obr./min.
* Amplituda wytrząsania 1 mm
* Moc przynajmniej 5 W
 |  |
| 3. |  Musi posiadać następujące cechy:* Mieszać próbki o objętości do 50 ml,
* Umożliwiać użycie naczyń o średnicy do 25 mm.
 |  |
| 4. | Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do urządzenia |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  |  |
| 7. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| 81. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

**UWAGA:**

**NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „MODEL/TYP APARATU/NR KATALOGOWY/KOD PRODUCENTA”, KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETR OFEROWANY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.**

............................................................. .....................................................................................

 *(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

**Załącznik nr 1.5 do SIWZ**

**Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/081/2019**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Część 5: Dostawa minikompresora z funkcją próżni na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”

|  |
| --- |
| **Minikompresor z funkcją próżni**  |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** |  |
| **Producent** |  |
| **Typ/model/typ aparatu/nr katalogowy/kod producenta** |  |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametr oferowany** |
| **1** | Moc, nie większa lub równa 160 W  |  |
| **2** | Przepływ, nie mniejszy niż 20 litrów/min |  |
| **3** | Maks. Ciśnienie, nie mniejsze niż 7,0 bar |  |
| **4** | Maks. Próżnia, nie mniejsza niż 550 mm Hg (0,55 bar) |  |
| **5** | Długość kabla, nie krótszy niż 1,6 m |  |
| **6** | Wymiary, nie większe niż 255 x 135 x 170 mm |  |
| **7** | Waga urządzenia, nie większa niż 4 kg  |  |
| **8** | Poziom hałasu nie przekraczający 45 dB |  |
| **9** | Musi posiadać ochronę przed przegrzaniem  |  |
| **10** | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| **11** | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy |  |
| **12** | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

**UWAGA:**

**NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „MODEL/TYP APARATU/NR KATALOGOWY/KOD PRODUCENTA”, KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETR OFEROWANY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.**

............................................................. .....................................................................................

 *(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

 …………………………….

 *(pieczęć firmowa Wykonawcy)* **Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/081/2019**

**OFERTA WYKONAWCY**

Nazwa Wykonawcy\*……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……...

Adres siedziby ……………………………………………………………………………..………………………….………………………………………………………………

Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr tel. ......................................................................................., Nr faks .......................................................................................

E-mail: ................................................................................http://www.…………………………........................................….................

NIP ............................................................................................., REGON ………………………………………………………………..………………

KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...…………….

dla KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

**INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA[[1]](#footnote-1):**

 **mikro przedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo duże przedsiębiorstwo**

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa aparatury na potrzeby realizowanych przez KUL: projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej” oraz grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki” z podziałem na 5 części.**

 *(Należy zaznaczyć te numery części, na które Wykonawca składa ofertę.)*

* **Część 1: Dostawa liofilizatora na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”**

Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach**:**

**Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………...............................zł,**

(słownie:....................................................................................................................................................... zł)

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł,

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

**Proponowany przez nas termin dostawy w części 1 wynosi ................ dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.**

*Minimalny termin dostawy w części 1 wynosi: 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

*Maksymalny termin dostawy w części 1 wynosi: 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

**Proponowany przez nas okres gwarancji wynosi .......... miesięcy.**

*Minimalny wymagany okres gwarancji w części 1 wynosi: 24 miesiące.*

* **Część 2: Dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem na potrzeby realizowanego przez KUL grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki.”**

Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach**:**

**Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………...............................zł,**

(słownie:....................................................................................................................................................... zł)

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł,

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

**Proponowany przez nas termin dostawy w części 2 wynosi ................ dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.**

*Minimalny termin dostawy w części 2 wynosi: 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

*Maksymalny termin dostawy w części 2 wynosi: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

**Proponowany przez nas okres gwarancji wynosi .......... miesięcy.**

*Minimalny wymagany okres gwarancji w części 2 wynosi: 24 miesiące.*

* **Część 3: Dostawa mieszadła mechanicznego z wyposażeniem na potrzeby realizowanego przez KUL grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki.”**

Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach**:**

**Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………...............................zł,**

(słownie:....................................................................................................................................................... zł)

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł,

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

**Proponowany przez nas termin dostawy w części 3 wynosi ................ dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.**

*Minimalny termin dostawy w części 3 wynosi: 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

*Maksymalny termin dostawy w części 3 wynosi: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

**Proponowany przez nas okres gwarancji wynosi .......... miesięcy.**

*Minimalny wymagany okres gwarancji w części 3 wynosi: 24 miesiące.*

* **Część 4: Dostawa Vortexu na potrzeby realizowanego przez KUL grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki.”**

Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach**:**

**Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………...............................zł,**

(słownie:....................................................................................................................................................... zł)

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł,

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

**Proponowany przez nas termin dostawy w części 4 wynosi ................ dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.**

*Minimalny termin dostawy w części 4 wynosi: 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

*Maksymalny termin dostawy w części 4 wynosi: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

**Proponowany przez nas okres gwarancji wynosi .......... miesięcy.**

*Minimalny wymagany okres gwarancji w części 4 wynosi: 24 miesiące.*

* **Część 5: Dostawa minikompresora z funkcją próżni na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”**

Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach**:**

**Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………...............................zł,**

(słownie:....................................................................................................................................................... zł)

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł,

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

**Proponowany przez nas termin dostawy w części 5 wynosi ................ dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.**

*Minimalny termin dostawy w części 5 wynosi: 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

*Maksymalny termin dostawy w części 5 wynosi: 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

**Proponowany przez nas okres gwarancji wynosi .......... miesięcy.**

*Minimalny wymagany okres gwarancji w części 5 wynosi: 12 miesięcy.*

2.Oświadczamy, że w zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji oraz czynniki cenotwórcze związane z realizacją zamówienia. Zapewniamy spełnienie wszystkich wymagań dotyczących realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem pn. Opis przedmiotu zamówienia, Rozdziałem III SIWZ oraz wzorem umowy.

3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania
 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

4.Zamówienie wykonamy samodzielnie/wykonanie następujących zadań powierzymy podwykonawcom:\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma podwykonawcy** | **Część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy\*\*** | **Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |

5.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.

6.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dniod daty upływu terminu składania ofert.

7.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach.

8.Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.) i pozwolą na to przekazane dane identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego z tych baz danych oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

9.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego

w niniejszym postępowaniu.

10.Komplet składanych dokumentów stanowią następujące pozycje:

1)……………………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………………

3)……………………………………………………………………………………………

 *\* niepotrzebne skreślić*

 *\*\* wypełnić jeżeli dotyczy*

............................................................. .....................................................................................

 *(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/081/2019**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych**

**(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) , zwanej dalej „ustawą Pzp”**

**Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….**

**KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,**

**NIP - .........................................................................................., REGON - ..........................................................................,**

**Reprezentowany przez : ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….**

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. **Dostawa aparatury na potrzeby realizowanych przez KUL: projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej” oraz grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki” z podziałem na 5 części**

 oświadczam, co następuje:

**I. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT NIE PODLEGAM WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wykluczy:
2. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
3. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
4. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm. ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669 ze zm.),
5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
6. skarbowe,
7. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r., poz. 769 ze zm.);
8. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) ustawy Pzp;
9. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
10. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
11. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
12. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
13. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
14. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
15. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 ze zm.);
16. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
17. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. Ponadto Zamawiający - na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 4) ustawy Pzp - przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm. oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 i 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629 ze zm.).

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę
w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

*3. Jeżeli dotyczy:* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 4) ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………….……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** (jeżeli dotyczy)

**II. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ROZDZIALE V UST. 1 PKT 2) SIWZ**

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania:
2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4. zdolności technicznych lub zawodowych.
5. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego
wROZDZIALE V ust. 1 pkt 2) SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...……..

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

 *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu - podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG).*

**DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW** (jeżeli dotyczy)

**III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

1. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………….…………………………………………………….…………………….……………

 ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………

 *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................................................. ……...............................................................................

 *(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/081/2019**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych**

**(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”**

**DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

*(składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)*

**Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….**

**KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,**

**NIP - ..........................................................................................., REGON - ..........................................................................,**

**Reprezentowany przez : ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….**

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. **Dostawa aparatury na potrzeby realizowanych przez KUL: projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej” oraz grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki” z podziałem na 5 części.**

oświadczam/-my, co następuje:

☐ **nie należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;

☐ **należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

1. nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..;
2. nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..;
3. nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..;

(rozszerzyć listę w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................. ..................................................................

 (miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

1. Zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)