**Załącznik nr 1.2 do SIWZ**

**Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/018/2020**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Część 1: Dostawa myjki ultradźwiękowej na potrzeby Katedry Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów

|  |
| --- |
| **Myjka ultradźwiękowa.** |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** |  |
| Producent |  |
| **Model/Typ aparatu/Nr katalogowy/Kod producenta**  |  |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| 1 | Pojemność min 1,8 litra |  |
| 2 | Pojemność robocza min 1,4 litra |  |
| 3 | Gabaryty zewnętrzne nie większe (dł x szer x wys):265 x 155 x 210 mm |  |
| 4 | Wymiary zbiornika nie mniejsze niż (dł x szer x gł):230 x 118 x 80 mm |  |
| 5 | Wymiary kosza muszą być dopasowane do wymiarów zbiornika |  |
| 6 | Moc ultradźwięków nie mniejsza niż 150 W |  |
| 7 | Częstotliwość nie mniejsza niż:45 kHz |  |
| 8 | Ilość przetworników:2 |  |
| 9 | Regulacja mocy:Tak |  |
| 10 | Rodzaj regulacji mocy: Trzystopniowa (50% / 75% / 100%) |  |
| 11 | Musi posiadać czasomierz |  |
| 12 | Musi posiadać możliwość podgrzewania |  |
| 13 | Musi posiadać możliwość regulacji temperatury: 20-80 °C |  |
| 14 | Materiał zbiornika, obudowy, kosza musi być: Stal nierdzewna |  |
| 15 | Akcesoria w komplecie: Kosz, Pokrywa |  |
| 16 | Ciężar całkowity nie cięższy niż: 4,6 kg |  |
| 17 | Zasilanie: 220 - 240 V |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (przekazana wraz z dostawą) |  |
| 19 | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |
| 20 | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

**UWAGA:**

**NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „MODEL/TYP APARATU/NR KATALOGOWY/KOD PRODUCENTA”, KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETRY OFEROWANE” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.**

***……………………………………………...***

*(miejscowość, data)*

*w przypadku składania oferty pisemnie*

*………………………………………………………………………………………………….*

*(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej*

 *do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

*w przypadku składania oferty elektronicznie*

*Oferta składana jest w formie oryginału (wypełniona w edytorze tekstu np. programie WORD).*

*Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy*